咨询函

中国建筑科学研究院：

我单位在国家工程建设标准化信息网上看到了住房城乡建设部“关于发布国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订的公告（第1199号）”，局部修订稿的附录A中，将东莞市的抗震设防烈度列为了7度（0.10g）。而在国家标准《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）中，东莞市（4区、28镇）除了长安镇、虎门镇、厚街镇、沙田镇、道滘镇、洪梅镇、麻涌镇、望牛墩镇的抗震设防烈度为7度（0.10g）外，其余4区、20镇的抗震设防烈度均为6度（0.05g）。为此，特向你单位咨询以下问题：

- 东莞市全市范围的抗震设防烈度是否已由原来的6度（0.05g）提高到7度（0.10g）？

- 如果东莞市全市范围的抗震设防烈度提高到7度（0.10g），其依据是什么？是否与《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）的第1.0.4条规定：“抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。”相矛盾？

此致

敬礼！

东莞市大业建筑技术咨询有限公司

2016年7月18日